|  |  |  |  |  |  | ###### INSTALACIONES RECEPTORAS DE GAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ##### CERTIFICADO DE REVISIÓN PERIODICA ##### DE INSTALACION INDIVIDUAL Y APARATOS A GAS ##### NO ALIMENTADOS DESDE REDES DE DISTRIBUCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ##### IRG-4 (Versión 1) |  |  |  |
|  | #### TITULAR O USUARIO DE LA INSTALACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nombre y apellidos / Razón social o representante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | #### EMPLAZAMIENTO Y DENOMINACIÓN QUE IDENTIFICA LA INSTALACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Calle/Plaza/... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nº/Piso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Localidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Código Postal |  |  | Provincia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Denominación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DATOS DE LA INSTALACIÓN RECEPTORA DE GAS INDIVIDUAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Suministrador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nº de Póliza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tipo de gas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tipo de alimentación (Gas natural, GLP a granel o GLP envasado) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Presión de suministro (en bares) |  |  |  |  |  | bar |  |  | Potencia instalada (en kW) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kW |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DATOS DE LA EMPRESA INSTALADORA QUE HA REALIZADO LA REVISIÓN PERIODICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NIF |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nombre y apellidos / Razón Social |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Categoría |  |  |  |  |  |  |
|  | INSTALADOR DE LA EMPRESA INSTALADORA DE GAS (que ha revisado la instalación) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DNI / NIE o pasaporte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nombre y apellidos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Categoría |  |  |  |  |  |  |
|  | El instalador de gas que suscribe CERTIFICA que, en el día de hoy: - Ha sido comprobada en sus partes visibles y accesibles la instalación receptora individual de gas reseñada. Y que la misma, así como los aparatos de gas instalados coinciden con lo reflejado en el último certificado de instalación individual ( Si No Se desconoce ). - Ha sido comprobado el funcionamiento de los aparatos de gas conectados a la instalación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Habiéndose obtenido como resultado que NO EXISTEN ANOMALIAS PRINCIPALES NI SECUNDARIAS, de acuerdo con la Orden de 6 de julio de 2011, del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, por la que se regula la inspección y la revisión periódica de las instalaciones receptoras de combustibles gaseosos, y con la norma: UNE 60670 UNE 60620 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cuando la potencia instalada de la instalación receptora de gas individual es menor o igual a 70 kW, con aparatos de gas conectados a la misma, se informa: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Aparatos de gas conectados y revisados (descripción, marca y modelo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tipo aparato (A, B o C) |  |  |  |  | Rendimiento energético (%) |  |  |  |  |
|  | El rendimiento energético (%) se informará cuando se trate de aparatos de gas de tipo B o tipo C. Información de interés para los usuarios, cuya instalación de gas alimenta a generadores de calor o frío de instalaciones de calefacción, refrigeración o de producción de agua caliente sanitaria: - El titular o usuario de la instalación está obligado a encargar anualmente la realización del mantenimiento de la instalación térmica a una empresa mantenedora de instalaciones térmicas en edificios, la cual le entregará el correspondiente certificado de mantenimiento anual de la instalación térmica. - Este certificado de revisión periódica de la instalación receptora de gas, servirá como certificado de inspección periódica de eficiencia energética del generador de calor o frío, si en la inspección periódica de la instalación receptora de gas se ha reflejado el rendimiento energético del generador y el usuario de la instalación dispone de los correspondientes certificados de mantenimiento anual de la instalación térmica. - El rendimiento energético de los generadores de calor deberá ser no inferior a 2 unidades con respecto al determinado en su puesta en servicio. De no ser así, el rendimiento del generador de calor debe ser corregido en el plazo de 3 meses por una empresa mantenedora de instalaciones térmicas en edificios. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Observaciones: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (El plazo de validez de este certificado es de 5 años) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Enterado del resultado de las operaciones (firma del cliente o usuario) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Firma del instalador y sello de la empresa instaladora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre y apellidos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |