## Libro de registro
LIBRO REGISTRO DE LA INSTALACIÓN
En virtud de lo dispuesto en el vigente Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias, queda habilitado el presente archivo informático como registro de las instalaciones frigoríficas de la empresa que más abajo se indica. El titular de la instalación deberá mantener una copia en papel permanentemente actualizada. En esta fecha, se hace entrega de una copia del mismo al titular de la instalación, quién deberá conservarlo a disposición del personal del órgano competente de la comunidad autónoma.
Titular |  |  | NIF
Dirección fiscal
Población |  | Provincia
C.P | Teléfono | Mail
Empresa frigorista que realiza la instalación
Nº inscripción registro Empresas Frigoristas (Ref)
Dirección
Población |  | Provincia
C.P | Teléfono | Mail
Empresa frigorista encargada mantenimiento
Nº inscripción registro Empresas Frigoristas (Ref)
Dirección
Población |  | Provincia
C.P | Teléfono | Mail
PRIMERA PUESTA EN MARCHA
Número de inscripción de la instalación: |  |  | Fecha:
Dirección de la instalación
Población |  | C.P
Provincia |  | Teléfono
EMPRESA INSTALADORA | EMPRESA MANTENEDORA | TITULAR O REPRESENTANTE
Fecha: | Fecha: | Fecha:
Firma y sello o DNI | Firma y sello o DNI | Firma y sello o DNI

## Cert. instalación
CERTIFICADO DE LA INSTALACIÓN FRIGORÍFICA | [7 empty] | (HOJA 1)
(Artículo 21 del RSIF y disposiciones concordantes de la IF-15)
Este documento lo presentará el usuario al órgano competente de la comunidad autónoma en donde esté ubicada la instalación frigorífica, previamente a la primera puesta en servicio de la instalación. (Tres hojas)
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 del Real Decreto _____, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad para Instalaciones Frigoríficas y sus Instrucciones Técnicas Complementarias, y lo indicado en la ITC IF-15 de dicho Real Decreto.
D/Dª | [6 empty] | con DNI
como profesional frgorista habilitado de la empresa
con CIF
EXPONE QUE LA INSTALACIÓN FRIGORÍFICA CUYAS CARACTERÍSTICAS SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN ESTÁ
EN CONDICIONES DE SER RECONOCIDA A PARTIR DEL DÍA |  |  |  | ____________
Número de inscripción de la instalación:
TITULAR DE LA INSTALACIÓN
Titular | [6 empty] | NIF
Dirección fiscal
Población | [5 empty] | Provincia
C.P |  | Teléfono |  |  |  | Mail
EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACIÓN
Dirección de la instalación
Población | [5 empty] | C.P
Provincia | [5 empty] | Teléfono
PROYECTO (si procede)
Autor | [5 empty] | DNI
Título del proyecto
Colegio Profesional
Nº colegiado |  |  |  |  | Mail
DIRECCIÓN TÉCNICA (si procede)
Técnico | [5 empty] | DNI
Mail
EMPRESA FRIGORISTA HABILITADA
Nombre
Nº inscripción registro Empresas Frigoristas (Ref)
Dirección
Población | [5 empty] | Provincia
C.P |  | Teléfono |  |  |  | Mail
ENTIDAD DE INSPECCIÓN Y CONTROL
Nombre/Razón social | [5 empty] | NIF
(HOJA 2)
DATOS DE LA INSTALACIÓN
Fecha primera puesta en servicio
Nº de cámaras de conservación de frescos | [5 empty] | Volumen total (m³)
Nº de cámaras de conservación de congelados | [5 empty] | Volumen total (m³)
Capacidad frigorífica total (kW)
Capacidad de congelación (kg/h)
Capacidad de producción de hielo (kg/h)
CLASIFICACIÓN DE LOS EMPLAZAMIENTOS |  |  |  | CLASIFICACIÓN DE LOS LOCALES
RELACIÓN DE DECLARACIONES DE CONFORMIDAD DE LOS EQUIPOS A PRESIÓN⁽¹⁾
Número | Equipo |  | Presión máx. servicio (bar) |  | Vol (l) | Nº de fabricación | Declaración CE de conformidad
(HOJA 3)
COMPRESORES
Potencia total de accionamiento (kW)
Potencia máxima absorbida por el compresor (kW)
SALA DE MÁQUINAS
REFRIGERANTE
|  |  | PRIMARIO |  |  | SECUNDARIO O CASCADA
Grupo de refrigerante
Identificación del refrigerante
Carga total (kg)
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN
CÁMARAS O ESPACIO ACONDICIONADO ⁽²⁾
|  |  | m³ |  | Nº
Temperaturas de 0º C y superiores
Temperaturas inferiores a 0º C
FINALIDAD DE LA INSTALACIÓN
ATMÓSFERA |  | CATEGORÍA DE LA INSTALACIÓN
Requiere memoria técnica
Requiere proyecto y dirección de obra
Los técnicos que suscriben, certifican que se ha realizado la instalación frigorífica, cuyas características se han relacionado con cumplimiento de las prescripciones establecidas en el Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y en sus ITCs
Asimismo, declaran que la instalación ha sido sometida a todos los ensayos, pruebas y revisiones que se definen en la Instrucción Técnica Complementaria IF-09 del RD _____, y cuenta con el marcado y la documentación recogidos en la Instrucción Técnica Complementaria IF-10 del_____
EMPRESA FRIGORISTA | [5 empty] | DIRECTOR TÉCNICO (si procede)
Fecha: | [5 empty] | Fecha:
Firma y sello o DNI | [5 empty] | Firma y sello o DNI
⁽¹⁾ Si interviene una entidad notificada, se deberá comunicar el número de la declaración de conformidad del sistema
⁽²⁾ No se rellena en el caso de climatización de bienestar
Tipo 1
Directo Conducido
Tipo 2
Tipo 4
Directo pulverización abierta
Indirecto ventilado
Específica
Sin sala de máquinas
Al aire libre
Indirecto cerrado
Directo de pulverización abierta ventilado
Directo
Climatización
Proceso Industrial
Otros, especificar
Fabricación de hielo
Tratamiento de productos perecederos
No artificial
Artificial
Nivel 1
Nivel 2
Categoría B
Categoría C
Categoría A
Tipo 3
Indirecto de alta presión
Doble indirecto
Indirecto cerrado ventilado

## Cert. DT
CERTIFICADO DE DIRECCIÓN TÉCNICA DE LA INSTALACIÓN FRIGORÍFICA
Número de inscripción de la instalación:
D/Dª | [5 empty] | con NIF
Titulación Universitaria
Nº de colegiado (si procede)
CERTIFICA:
Que ha dirigido la ejecución de la instalación frigorífica cuyas características se relacionan en la presente documentación, con cumplimineto de las prescripciones establecidas en el vigente Reglamento de Seguridad para Instalaciones Frigoríficas y sus Instrucciones Técnicas Complementarias, y de acuerdo con el proyecto presentado en el órgano competente de la Comunidad Autónoma.
Asimismo, declaro que la instalación ha sido sometida a todos los ensayos, pruebas y revisiones que se definen en la Instrucción Técnica Complementaria IF-09 del Real Decreto ____, y cuenta con el marcado y la documentación recogidos en la Instrucción Técnica Complementaria IF-10 del Real Decreto ____.
En _____________________, a ____, de _____________ de ______.
DIRECTOR TÉCNICO
DNI:
Fecha:
Firma y sello
TITULAR DE LA INSTALACIÓN
Titular | [6 empty] | NIF
Dirección fiscal
Población | [5 empty] | Provincia
C.P |  | Teléfono |  |  |  | Mail
EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACIÓN
Dirección de la instalación
Población | [5 empty] | C.P
Provincia | [5 empty] | Teléfono
PROYECTO
Autor | [5 empty] | DNI
Título del proyecto
Colegio Profesional
Nº colegiado |  |  |  |  | Mail
CLASIFICACIÓN DE LOS EMPLAZAMIENTOS |  |  |  | CLASIFICACIÓN DE LOS LOCALES
SALA DE MÁQUINAS
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN
FINALIDAD DE LA INSTALACIÓN
CATEGORÍA DE LA INSTALACIÓN
Requiere memoria técnica
Requiere proyecto y dirección de obra
Tipo 1
Indirecto cerrado
Tipo 2
Indirecto abierto
Indirecto abierto ventilado
Específica
Sin sala de máquinas
Al aire libre
Indirecto cerrado ventilado
Doble indirecto abierto
Directo
Climatización
Proceso Industrial
Otros, especificar
Fabricación de hielo
Tratamiento de productos perecederos
Nivel 1
Nivel 2
Categoría B
Categoría C
Categoría A
Tipo 3
Tipo 4

## Cert. Pruebas Estanq
CERTIFICADO PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD
Número de inscripción de la instalación :
EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACIÓN
Dirección de la instalación
Población |  |  |  | C.P
Provincia |  |  |  | Teléfono
| PRIMARIO | SECUNDARIO O CASCADA
Refrigerante
PRESIONES DE PROYECTO
SECTOR DE ALTA PRESIÓN |  |  | SECTOR DE BAJA PRESIÓN
Presión de servicio nominal (bar) |  |  | Presión de servicio nominal (bar)
Presión de servicio máxima (PS) (bar) |  |  | Presión de servicio máxima (PS) (bar)
Presión de tarado válv. seguridad (bar) |  |  | Presión de tarado válv. seguridad (bar)
PRUEBAS REALIZADAS
SECTOR DE ALTA PRESIÓN |  |  | SECTOR DE BAJA PRESIÓN
Presión de prueba de resistencia (bar) |  |  | Presión de prueba de resistencia (bar)
Presión de prueba de estanqueidad (bar) |  |  | Presión de prueba de estanqueidad (bar)
Desconex. del limitador de presión (bar) |  |  | Desconex. del limitador de presión (bar)
En _____________________, a ____, de _____________ de ______.
INSTALADOR FRIGORISTA⁽¹⁾ |  |  |  | DIRECTOR TÉCNICO (si procede)
DNI: |  |  |  | DNI:
Fecha: |  |  |  | Fecha:
Firma y sello |  |  |  | Firma y sello
⁽¹⁾ El fabricante en caso de equipos compactos, semicompactos de absorción herméticos

## Sala máquinas
SALA DE MÁQUINAS
Número de inscripción de la instalación :
DATOS GENERALES
Carga de refrigerante en el circuito (kg)
Volumen sala de máquinas (m³)
Superficie sala de máquinas (m³)
Refrigerante
VENTILACIÓN
VENTILACIÓN MECÁNICA | VENTILACIÓN NATURAL
Caudal mínimo requerido (m³/h) | Superficie libre (m²)
Ventilador elegido | Superficie mínima requerida (m²)
Protección del motor
Caudal (m³/h)
DETECTOR DE FUGAS
Modelo
Contrastar cada (años)
Nivel de alarma inferior (ppm)
Nivel de alarma superior (ppm)
NOTA: Con niveles de alarma inferior y superior se tomarán las acciones que determina el Reglamento de Seguridad para Instalaciones Frigoríficas (RSIF) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias.

## Límite de carga para refrig.
LÍMITE DE CARGA PARA REFRIGERANTE
Número de inscripción de la instalación :
Número de sistemas que forman la instalación frigorífica:
Carga de refrigerante (kg) |  | Categoría de toxicidad |  | Categoría del local por accesibilidad | Tipo de ubicación de los sistemas
Cumple la Tabla A del Apéndice 1 de la IF-04
No cumple la Tabla A del Apéndice 1 de la IF-04
Carga de refrigerante (kg) |  | Categoría de inflamabilidad |  | Categoría del local por accesibilidad | Tipo de ubicación de los sistemas
Cumple la Tabla B del Apéndice 1 de la IF-04
No cumple la Tabla B del Apéndice 1 de la IF-04
INSTALADOR HABILITADO |  |  | EMPRESA MANTENEDORA |  | TITULAR O REPRESENTANTE
Fecha: |  |  | Fecha: |  | Fecha:
Firma: |  |  | Firma y sello o DNI |  | Firma y sello o DNI

## Control carga refrig.
CONTROL DE LA CARGA DE REFRIGERANTE
Número de inscripción de la instalación:
Dirección de la instalación
Población |  |  |  |  | C.P
Provincia |  |  |  |  | Teléfono
Titular | [5 empty] | NIF
Dirección fiscal
Población |  |  |  |  | Provincia
C.P | Teléfono |  |  | Mail
En | a |  | de |  |  | de
El operario₍₁₎ |  |  |  |  | con DNI
Habilitado por el Real Decreto 115/2017, trabajador y en representación de:
Empresa frigorista encargada mantenimiento
Nº inscripción registro Empresas Frigoristas (Ref)
Dirección
Población |  |  |  |  | Provincia
C.P | Teléfono |  |  |  | Mail
DATOS INICIALES
Carga inicial del refrigerante | Circuito primario (kg)
Circuito secundario (kg)
Marca y tipo de aceite utilizado | Circuito primario
Circuito secundario
REPOSICIONES DE REFRIGERANTE |  |  |  |  | Fecha
Circuito |  | Tipo (R ) |  |  | Cant. añadida (kg)
Motivo
Pérdidas de manipulación por reparación de:
Procedencia
En caso de reutilización, ¿se adjunta análisis?
Suministrador
EN CASO DE RECARGA SUPERIOR AL 5 % DE LA CARGA TOTAL TENEMOS LA OBLIGACIÓN DE INFORMAR A LA AUTORIDAD COMPETENTE
RETIRADA DE REFRIGERANTE |  |  |  |  | Fecha
Circuito |  | Tipo (R ) |  |  | Cant. añadida (kg)
Motivo
¿Entregado a Gestor de Residuos? |  |  |  |  | Fecha
Empresa
Motivo
Destino del refrigerante ₍₂₎
INSTALADOR HABILITADO | EMPRESA MANTENEDORA |  |  |  | TITULAR O REPRESENTANTE
Fecha: | Fecha: |  |  |  | Fecha:
Firma: | Firma y sello o DNI |  |  |  | Firma y sello o DNI
₍₁₎ Persona física habilitada |  |  |  | ₍₂₎ Si no entrega a Gestor de Residuos
Primario
Secundario
SÍ
NO
Ampliación instalación
Rotura componente
Fuga
REPARADO
LOCALIZADA Y REPARADA
Nuevo
Reutilizado
Regenerado
Primario
Secundario
SÍ
NO
SE HA TRAMITADO INFORME A LA AUTORIDAD COMPETENTE

## Revisión de fugas
REVISIÓN DE FUGAS DE REFRIGERANTE
Según instrucción IF-17, apartado 2.5.2 y 2.5.3. Programa de revisión sistemas frigoríficos del RSIF
Número de inscripción de la instalación:
Titular | [5 empty] | NIF
Domicilio fiscal
Población |  |  |  |  | Provincia
C.P | Teléfono |  |  |  | Mail
En |  | a |  | de |  | de
El operario ¹ | [5 empty] | DNI
Habilitado por el Real Decreto 115/2017, trabajador y en representación de:
Empresa frigorista encargada mantenimiento ²
Nº inscripción registro Empresas Frigoristas (Ref)
Nº productor de residuos
Dirección
Población |  |  |  |  | Provincia
C.P | Teléfono |  |  |  | Mail
Realiza los trabajos de
Motivo de la revisión
Dispositivos usados para la revisión de fugas:
Resultado de la revisión
El resultado de la revisión ha sido:
En el caso DESFAVORABLE
Causa detectada:
Fecha prevista de la reparación |  |  | Fecha de ejecución de la reparación
EN CASO DE RECARGA SUPERIOR AL 5 % DE LA CARGA TOTAL TENEMOS LA OBLIGACIÓN DE INFORMAR A LA AUTORIDAD COMPETENTE
Próxima revisión a realizar el |  | de |  |  |  | de
EL PROFESIONAL HABILITADO ¹ | EMPRESA HABILITADA ² |  |  |  | TITULAR O REPRESENTANTE
Fecha: | Fecha: |  |  |  | Fecha:
Firma | Firma y sello o DNI |  |  |  | Firma y sello o DNI
¹ Persona física habilitada
² Empresa frigorista habilitada
FAVORABLE. SIN FUGAS
DESFAVORABLE. CON FUGAS
PARADA PROLONGADA.VERIFICACIÓN
REGLAMENTARIO
30 DÍAS POSTERIORES A UNA FUGA
SE HA TRAMITADO INFORME A LA AUTORIDAD COMPETENTE

## Revisión control fugas
REVISIÓN DE CONTROL DE FUGAS
Número de inscripción de la instalación:
SISTEMAS NUEVOS |  | CONTROL PERIÓDICO
|  | CON DETECCIÓN DE FUGAS |  | SIN DETECCIÓN DE FUGAS
Aparatos que contengan gases fluorados de efecto invernadero en cantidades inferiores a 5 ton. de CO₂ o aparatos, sellados herméticamente, que contengan gases fluorados efecto invernadero en cantidades inferiores a 10 ton. equivalentes de CO₂. |  | Exentos de control
Aparatos que contengan cantidades de 5 ton. equivalentes de CO₂ o más. |  | Cada 24 meses |  | Cada 12 meses
Aparatos que contengan cantidades de 50 ton. equivalentes de CO₂ o más. |  | Cada 12 meses |  | Cada 6 meses
Aparatos que contengan cantidades de 500 ton. equivalentes de CO₂ o más. |  | Cada 6 meses |  | Cada 3 meses
La instalación que refiere este libro, ha de realizar las revisiones obligatorias:
Cada: | La 1ª inspección se realiza con fecha:
EMPRESA INSTALADORA |  |  | TITULAR O REPRESENTANTE
Fecha: |  |  | Fecha:
Firma y sello o DNI |  |  | Firma y sello o DNI
Años
Meses

## Relac y caract Equipos
RELACIÓN DE EQUIPOS A PRESIÓN Y SUS CARACTERÍSTICAS
Número de inscripción de la instalación: | [5 empty] | (Recipientes, tuberías, accesorios seguridad, accesorios a presión, conjuntos)
Equipo/ Denominación | Fabricante | Nº Fabricación | Decl. de conformidad | Categoría(*) Anexo II | Emplazamiento |  | Fecha prueba | Sector |  | Presión servicio máx (bar) | Tuberías | Válv. Seguridad |  | Presión ajuste
[8 empty] | Alta | Baja |  | Diámetro nominal | P. tarado (bar) | Tipo
EMPRESA FRIGORISTA₍₁₎
NOTAS | [10 empty] | Nº de identificación:
₍₁₎ El fabricante en caso de equipos compactos, semicompactos de absorción hermética
Rellenar las casillas que procedan
En los accesorios de seguridad (según RD 709/2015): válvulas de seguridad, presostatos, etc, indicar presión de ajuste definitiva | [10 empty] | Fecha:
Firma y sello

## Medidas Seg.
MEDIDAS DE SEGURIDAD ADICIONALES
Número de inscripción de la instalación:
GENERALES
Detector de fugas |  | Sala de máquinas
Emplazamiento locales
Circuito secundario
Guantes y gafas protectoras
Máscaras antigás |  | Nº de máscaras
Equipo autónomo de aire comprimido |  | Nº de equipos autónomos
Trajes de protección |  | Nº de trajes de protección
Ducha de emergencia
Depósito recogida agua contaminada
Número de extintores |  | Tipo
CÁMARAS
Resistencia calefactora puertas
Unidad de alarma
Hacha tipo bombero
ADECUACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL ACUMULADOR DE REFRIGERANTE LÍQUIDO
Depósito
Fluctuación prevista (l) | CR > 1,25*FP
Capacidad del recipiente (l)
Máxima fluctuación de volumen presente = FP (*) (En litros)
Capacidad del recipiente = CR (En litros)
(*) La fluctuación de volumen máximo debe tener en consideración tanto las oscilaciones posibles a consecuencia de reparaciones o intervenciones en distintos servicios que puedan requerir el vaciado simultáneo, como las variaciones de volumen producidas en servicio normal para lo cual se deberá tener en cuenta el número total de evaporadores, sistema de desescarche y válvulas automáticas de cierre (sólo líquido o líquido y aspiración).
Alta
Baja
Timbre
Sirena
Teléfono

## Cambio de empresa mant.
CAMBIO DE EMPRESA MANTENEDORA
Número de inscripción de la instalación:
Titular |  |  |  |  | NIF
Domicilio fiscal
Población |  |  |  | Provincia
C.P | Teléfono |  |  | Mail
La empresa frigorista encargada del mantenimiento hasta la fecha deja de estar al cargo
de esta instalación. Tanto el usuario como la empresa frigorista han sido informados.
En |  | a | de |  |  | de
Empresa frigorista SALIENTE
encargada mantenimiento | Nº inscripción registro Empresas Frigoristas (Ref):
Dirección
Población |  |  |  | Provincia
C.P | Teléfono |  |  | Mail
A partir de esta fecha, la empresa encargada del mantenimiento de esta instalación,
con consentimiento del usuario.
En |  | a | de |  |  | de
Empresa frigorista ENTRANTE
encargada mantenimiento | Nº inscripción registro Empresas Frigoristas (Ref):
Dirección
Población |  |  |  | Provincia
C.P | Teléfono |  |  | Mail
EMPRESA MANTENEDORA | EMPRESA MANTENDEDORA |  |  | TITULAR O REPRESENTANTE
SALIENTE | ENTRANTE
Fecha: | Fecha: |  |  | Fecha:
Firma y sello o DNI | Firma y sello o DNI |  |  | Firma y sello o DNI

## Resultado revisiones
RESULTADO DE LAS REVISIONES Y DE LAS INSPECCIONES PERIÓDICAS
Número de inscripción de la instalación:
Titular |  |  |  |  | NIF
Domicilio fiscal
Población |  |  |  | Provincia
C.P | Teléfono |  |  | Mail
Empresa frigorista
encargada mantenimiento | Nº inscripción registro Empresas Frigoristas (Ref)
Dirección
Población |  |  |  | Provincia
C.P | Teléfono |  |  | Mail
Esta instalación ha sido revisada, siguiendo el protocolo marcado en el programa
de mantenimiento y revisión de la instalación frigorífica.
Detalle de la revisión realizada (1):
Detalle de los elementos revisados. (1)
Descripción |  |  |  | Apto | Precario | A sustituir
Se ha realizado la revisión periódica y se ha verificado las
condiciones de seguridad reglamentarias para su correcto funcionamiento. |  |  |  |  | Sí | No
Se entrega informe anexo sobre el resultado de la revisión: |  |  |  |  | Sí | No
RESPONSABLE TÉCNICO | PARA NIVEL 2. ORGANISMO CONTROL |  |  | TITULAR O REPRESENTANTE
| Entidad: |  | Sello:
Fecha: | Fecha: |  |  | Fecha:
Firma y sello o DNI | FAVORABLE | DESFAVORABLE |  | Firma y sello o DNI
¹ En caso de necesidad se puede anexar otro documento.

## Modificaciones
MODIFICACIONES, SUSTITUCIONES DE COMPONENTES O AMPLIACIONES DEL SISTEMA
Número de inscripción de la instalación:
Titular |  |  |  | NIF
Domicilio fiscal
Población |  |  | Provincia
C.P | Teléfono |  | Mail
Empresa frigorista
encargada mantenimiento | Nº inscripción registro Empresas Frigoristas (Ref)
Dirección
Población |  |  | Provincia
C.P | Teléfono |  | Mail
Motivo y detalle de los trabajos realizados (1)
Fecha inicio: |  | Fecha finalización:
Material sustituido (1)
Aparato | Marca | Modelo | Nº Fabricación |  | Procedencia
RESPONSABLE TÉCNICO E.F |  |  | TITULAR O REPRESENTANTE
Fecha: |  |  | Fecha:
Firma y sello o DNI |  |  | Firma y sello o DNI
¹ En caso de necesidad se puede anexar otro documento.

## reparación y mant.
TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
Número de inscripción de la instalación:
Titular | [6 empty] | NIF
Domicilio fiscal
Población | [5 empty] | Provincia
C.P |  |  | Mail |  |  | Teléfono
Empresa frigorista encargada mantenimiento
Nº inscripción registro Empresas Frigoristas (Ref)
Dirección
Población | [5 empty] | Provincia
C.P |  |  | Mail |  |  | Teléfono
Indicar los trabajos de reparación, mantenimiento y limpiezas realizadas¹
Fecha inicio: |  |  |  | Fecha finalización:
RESPONSABLE TÉCNICO E.F. |  |  |  |  | TITULAR O REPRESENTANTE
Fecha: |  |  |  |  | Fecha:
Firma y sello o DNI |  |  |  |  | Firma y sello o DNI
¹ En caso de necesidad se puede aenxar otro documento

## Desgüace de la instalación
DESGÜACE DE LA INSTALACIÓN
Número de inscripción de la instalación:
Titular | [5 empty] | NIF
Domicilio fiscal
Población |  |  |  |  | Provincia
C.P |  | Teléfono |  |  | Mail
En |  | a |  | de |  | de
El operario |  |  |  |  | con DNI
Habilitado por el Real Decreto 115/2017, trabajador y en representación de:
Empresa frigorista encargada de mantenimiento
Nº inscripción registro Empresas Frigoristas (Ref)
Nº productor de residuos
Dirección
Población |  |  |  |  | Provincia
C.P | Teléfono |  | Mail
RETIRADA DE REFRIGERANTE | [5 empty] | Fecha
En la fecha indicada la instalación ha estado recargada con refrigerante por las causas que se indican:
Circuito ₍₁₎ |  | Tipo (R ) | Fluorado |  |  | Cant (kg)
|  | Tipo (R ) | Fluorado |  |  | Cant (kg)
ENTREGADO A GESTOR DE RESIDUOS | [5 empty] | Fecha
Empresa |  |  |  |  | Nº documento
Motivo
Destino del refrigerante | [5 empty] | Fecha
RETIRADA DE ACEITE LUBRICANTE | [5 empty] | Fecha
En la fecha indicada la instalación ha estado recargada con refrigerante por las causas que se indican:
Circuito ₍₁₎ |  | Tipo | Cant (l) |  |  | TOTAL (l)
|  | Tipo | Cant (l)
ENTREGADO A GESTOR DE RESIDUOS | [5 empty] | Fecha
Empresa |  |  |  |  | Nº documento
Motivo
Destino del aceite | [5 empty] | Fecha
MATERIALES DE LOS QUE SE HACE CARGO LA EMPRESA HABILITADA
Destino
Destino
Destino
El resto de materiales no especificados quedan bajo la responsabilidad del TITULAR
PROFESIONAL HABILITADO |  | EMPRESA INSTALADORA |  |  | TITULAR O REPRESENTANTE
Fecha: |  | Fecha: |  |  | Fecha:
Firma |  | Firma y sello o DNI |  |  | Firma y sello o DNI
₍₁₎ En caso de necesidad, se puede anexar otro documento
Primario
Secundario
Si
Si
No
No
Si
No
Primario
Secundario
Si
No
Férricos
Fibras
Plásticos