## Hoja1
(1) T total/NA no aplica/EP en proceso/P pendiente
Apartado | Subapartado | Nº MTD | Breve descripción MTD | Técnica (SubMTD) | (1)Grado de | adecuación | Fecha adaptación en caso de EP | Descripción de las medida implantadas o justificación si no aplica
| Sistema de gestión ambiental (SGA) | 1 | Implantar y cumplir un sistema de gestión ambiental (SGA)(2)
| Monitorización | 2 | Determinar la eficiencia eléctrica neta, así como el consumo de combustible ento total de las unidades de combustión y gasificació, por medio de un ensayo de rendimiento de plena carga, tras la entrada en funcionamiento de la unidad.
|  | 3 | Monitorizar los principales parámetros del proceso para las emisiones a la atmósfera y al agua.(6) | 3.a)Gas de combustión, monitorizar caudal, contenido de óxigeno, temperatura y presión y contenido de vapor de agua.
3.b)Aguas residuales, mediciones en contínuo de caudal, pH y temperatura.
|  | 4 | Monitorizar emisiones atmoféricas al menos con la frecuencia indicanda en la MTD.
|  | 5 | Monitorizar emisiones al agua procedentes del tratamiento de los gases de combustión al menos una vez al mes.
| Control del proceso |  |  | 6.a)Mezcla y homogeneización de combustibles.
6.b)Mantenimiento del sistema de combustión.
|  | 6 | Asegurar una combustión optimizada gracias a las siguientes técnicas.(4) | 6.c)Sistema de control avanzado.
6.d)Buen diseño del equipo de combustión.
6.e)Elección del combustible.
|  | 7 | Optimizar el diseño y/o el funcionamiento de la RCS o la RNCS para reducir las emisiones de amoníaco procedentes del uso de la reducción catalítica selectiva y/o de la redución no catalítica selectiva.
|  | 8 | Reducir emisiones al aire con un mantenimiento adecuado de los sistemas de reducción de emisiones.
9.a)Caracterización inicial completa del combustible utilizado.
|  | 9 | Incluir programas de control de calidad para los combustibles para mejorar el comportamiento ambiental de las instalacioes y reducir así las emisiones a la atmósfera.(6) | 9.b)Inspecciones periódicas de la calidad del combustible para comprobar si es coherente con la caracterización inicial y las especificaciones del diseño de la instalación.
| Niveles de emisión asociados a las MTD |  |  | 9.c)Adaptación posterior de la configuración de la instalación y control avanzado del combustible.
10.a)Diseño adecuado de los sistemas que puedan tener impacto en las emisiones.
|  | 10 | Plan de gestión para reducir emisiones al aire y/o al agua, cuando se den condiciones distintas a las normales de funcionamiento (6) | 10.b)Establecimiento y aplicación de un plan de mantenimiento preventivo consistente en la refvisión y registro de emisiones y revisión periódica de las emisiones globales.
|  | 11 | Monitorizar adecuadamente las emisiones a la atmósfera y/o al agua durante las CDCNF.
12.a)Optimización de la combustión.
12.b)Optimización de las condiciones del medio de trabajo.
12.c)Optimización del ciclo de vapor.
12.d)Minimización del consumo de energía.
12.e)Precalentamiento del aire de combustión.
12.f)Precalentamiento del combustible.
12.g)Sistema de control avanzado.
12.g)Precalentamiento del agua de alimento.
12.h)Precalentamiento del agua de alimentación utilizando calor recuperado.
| Eficiencia energética | 12 | Aumentar la eficiencia energética de las unidades de combustión, gasificación y/o CCGI que funcionan >= 1500 h/año.(4) | 12.i)Recuperación de calor por cogeneración (PCCE)
12.j)Preparación para la PCCE.
12.k)Condensador de gases de combustión.
12.l)Acumulación de calor.
12.m)Chimenea húmeda.
12.o)Presecado del combustible.
12.p)Minimización de las pérdidas de calor.
12.q)Materiales avanzados.
12.r)Perfeccionamiento de la turbina de vapor.
12.s)Condiciones supercríticas y ultrasupercríticas del vapor.
|  | 13 | Para reducir el consumo de agua y | 13.a)Reciclado del agua.
|  |  | el volumen de aguas residuales contaminadas.(5) | 13.b)Tratamiento de las cenizas de fondo secas.
|  | 14 | Separar flujos de aguas residuales y tratarlos por separado en función de las sustancias contaminantes.
15.a)Combustión optimizada y sistemas de tratamiento de los gases de combustión.
15.b)Adsorción en carbón activo.
15.c)Tratamiento biológico aeróbico.
15.d)Tratamiento biológico anaeróbico/anóxico.
| Consumo de agua y emisiones al agua | 15 | Reducir emisiones al agua del tratamiento de gases de combustión. | 15.e)Coagulación y floculación
15.f)Cristalización.
15.g)Filtración.
15.h)Flotación.
15.i)Intercambio iónico.
15.j)Neutralización.
15.k)Oxidación.
15.l)Precipitación.
15.m)Sedimentación
15.n)Desorción.
16.a)Generación de yeso con subproducto.
|  |  | Organizar las operaciones de modo que se maximice | 16.b)Reciclado o valorización de residuos en el sector de la construcción.
| Gestión de residuos | 16 | la prevención de residuos, reciclado de residuos o valorización. (4) | 16.c)Valorización energética meidante la utilización de residuos en la combinación de combustibles.
16.d)Preparación del catalizador agotado para su reutilización.
17.a)Medidas operativas.
17.b)Maquinaria de bajo nivel de ruido.
| Emisiones de ruido | 17 | Reducir las emisiones de ruido | 17.c)Atenuación del ruido.
17.d)Equipos de control.
17.e)ubicación adecuada de edificios y maquinaria.
24.a)Optimización de la combustión.
24.b)Quemadores de baja producción de Nox.
|  |  | Reducir o evitar emisiones atmosféricas de Nox, CO, y | 24.c)Introducción de aire por etapas.
|  | 24 | N2O procedentes de la combustión de biomasa sólida y/o turba. (5) | 24.d)Introducción de combustible por etapas.
24.e)Recirculación de los gases de combustión.
24.f)Reducción no catalítica selectiva.
24.g)Reducción catalítica selectiva.
25.a)Inyección de sorbentes en la caldera.
25.b)Inyecciónd e sorbentes en los conductos.
25.c)Adsorbente en seco por atomización.
25.d)Depurador seco en lecho fluidizado circulante.
|  | 25 | Evitar o reducir las emisiones atmosféricas de Sox, HCl y HF procedentes de biomasa sólida y/o turba. (5) | 25.e)Depuración húmeda.
| Combustión de biomasa sólida y/o turba |  |  | 25.f)Condensador de gases de combustión.
25.g)Desulfuración húmeda de los gases de combustión.
25.h)Elección de comustible.
26.a)Precipitador electroestático.
26.b)Filtro de mangas.
|  | 26 | Reducir emisiones de partículas y metales a la atmósfera, | 26.c)Sistema de DGC seca o semiseca.
|  |  | procedentes de la combustión de biomasa sólidad y/o turba.(5) | 26.d)Desulfuración húmeda de los gases de combustión.
26.e)Elección de combustible.
27.a) Inyección de sorbente de carbono en el gas de combustión.
27.b)Uso de aditivos halogenados en el combustible o inyección de tales aditivos en el horno.
|  | 27 | Reducir o evitar emisiones atmosféricas de mercurio procedentes de la combustión de biomasa sólida | 27.c)Elección del combustible.
|  |  | y/o turba. (5) | 27.d)Precipitador electrostático (PE)
27.e)Filtro de mangas.
27.f)Sistema de DGC seca o semiseca.
27.g)Desulfuración húmeda de los gases de combustión.
28.a)Introducción de aire por etapas.
28.b)Introducción de combustible por etapas.
28.c)Recirculación de los gases de combustión.
|  |  | Reducir o evitar emisiones atmosférica de NOx y limitar | 28.d)Quemadores de baja producción de NOx.
|  | 28 | las emisiones atmosféricas de CO prodecentes de la | 28.e)Adición de agua/vapor
|  |  | combustión de HFO y/o gasóleo en calderas.(5) | 28.f)Reducción no catalítica selectiva.
28.g)Reducción catalítica selectiva.
| Calderas alimentadas por |  |  | 28.h)Sistema de control avanzado.
| fuelóleo pesado HFO y/o gasóleo. |  |  | 28.i)Elección del combustible.
29.a)Inyección de lsorbentes en los conductos (ISC)
29.b)Adsorbente en seco por atomización (ASA)
|  | 29 | Evitar o reducir las emisiones atmosféricas de SOx, HCl y HF procedentes de la combustión de HFO y/o gasóleo en calderas. (5) | 29.c)Condensador de gases de combustión.
29.d)Desulfuración húmeda de lso gases de combustión (DGC húmeda )
29.e)DGC con agua marina.
29.f)Elección de combustible.
30.a)Precipitador electrostático (PE)
30.b)Filtro de mangas.
| Emisiones atmosféricas de | 30 | Reducir emisiones atmosféricas de partículas y metales en partículas procedentes de la combustión HFO y/o gasóleo | 30.c)Multiciclones
| partículas y metales en partículas |  | en calderas(5) | 30.d)Sistema de DGC seca o semiseca
30.e)Desulfuración húmeda de los gases de combustión
30.f)Elección de combustible.
|  | 31 | Aumentar la eficiencia energética de las unidades de combustión, de HFO y/o gasóleo en motores alternativos (4)
32.a)Enfoque de combustión de baja producción de Nox en motore diésel.
|  |  | Reducir emisiones procedentes de la combustión de HFO | 32.b)Recirculación de los gases de escape.
|  | 32 | y o gásoleo en moteores alternativos. (5) | 32.c)Adición de agua /vapor.
32.d)Reducción catalítica selectiva (RCS)
| Motores alimentados por | 33 | Evitar o reducir las emisiones atmosféricas de CO y compuestos orgánicos volátiles procedentes de la | 33.a)Optimización de la combustión.
| HFO y/o gasóleo. |  | combustión de HFO y/o gasóleo en motores alternativos. (5) | 33.b)Catalizadores de oxidación.
34.a)Elección del combustible.
|  | 34 | Evitar o reducir emisiones atmosféricas de SOx HCl y HF procedentes de la combustión de HFO y/o gasóleo en motores altarnativos. (5) | 34.b)Inyección de sorbentes en los conductos (ISC)
34.c)Desdulfuración húmeda de los gases de combustión (DGC) húmeda.
35.a)Elección del combustible
|  | 35 | Evitar o reducir las emisiones atmosféricas de partículas y metales en partículas procedentes de la combustión de HFO y/o gasóleo en motores alternativos.(5) | 35.b)Precipitador electrostático.
35.c)Filtro de mangas.
|  | 40 | Aumentar la eficiencia energética de la combustión de gas natural con una combinación de técnicas indicadas en la MTD 12 y la técnica de ciclo combinado de la presente MTD.
41.a)Introducción de combustible y/o aire por etapas
41.b)Recirculación de lso gases de combustión.
41.c)Quemadores de baja producción de NOx
|  | 41 | Evitar o reducir emisiones atmosféricas de NOx procedentes de la combustión de gas natural en calderas.(5) | 41.d)Sistema de control avanzado.
41.e)Reducción de la temperatura del aire de combustión.
41.f)Reducción no catalítica selectiva
41.g)Reducción catalítica selectiva.
42.a)Sistema de control avanzado
| Combustión de gas |  |  | 42.b)Adición de agua/vapor
| natural |  | Evitar o reducir las emisiones atmosféricas de NO x | 42.c)Quemadores secos de baja producción de NOx
|  | 42 | procedentes de la combustión de gas natural de turbinas de gas de la MTD.(5) | 42.d)Enfoque de diseño de carga baja.
42.e)Quemadores de baja producción de NOx
42.f)Reducción catalítica selectiva.
|  | 43 | Evitar o reducir las emisiontes atmosféricas de NOx procedentes de la combustión de gas natural en motores (5) | 43.a)Sistema de control avanzado.
43.b)Enfoque de mezcla pobre.
43.c)Enfoque avanzado de mezcla pobre.
43.d)Rducción catalítica selectiva.
|  | 44 | Utilizar catalizadores de oxidación y/o garantizar una combustión optimizada, para evitar o reducir emisiones atmosféricas CO procedentes de la combustión de gas natural.
|  | 45 | Garantizar un acombustión optimizada y/o utilizar catalizadores de oxidación para reducir las emisiones de compuestos orgánicos volátiles no metánicos y de metano.
|  | 46 | Utilizar una combinación adecuada de las técnicas indicadas en la MTD 12 y el sistema de gestión de los gases de procesos, para aumentar la eficiencia energética en este tipo de combustión.
|  | 47 | Evitar o reducir emisiones atmosféricas de NOx procedentes de la combustión de gases de procesos siderúrgicos en calderas.(5) | 47.a)Quemadores de baja producción de NO x.
47.b)Introducción de aire por etapas.
47.c)Introducción de combustible por etapas.
47.d)Recirculación de los gases de combustión.
47.e)Sistema de gestión de los gases de procesos.
47.f)Sistema de control avanzado.
47.g)Reducción no catalítica selectiva.
47.h)Reducción catalítica selectiva.
48.a)Sistema de gestión de los gases de procesos.
48.b)Sistema de control avanzado.
| Combustión de |  | Evitar o reducir emisiones atmosféricas de NOx | 48.c)Adición de agua/vapor.
| gases de procesos siderúrgicos | 48 | procedentes de la combustión de gases de procesos siderúrgicos en TGCC.(5) | 48.d)Quemadores secos de baja resolución de Nox
48.e)Quemadores de baja producción.
48.f)Reducción catalítica selectiva.
|  | 49 | Evitar o reducir las emisiones atmosféricas de CO | 49.a)Optimización de la combustión.
|  |  | procedentes de la combustión de gases de procesos siderúrgicos. (5) | 49.b)Catalizadores de oxidación.
|  | 50 | Evitar o reducir las emisiones atmosféricas de SOx | 50.a)Sistema de gestión de los gases de procesos y elección del combustible auxiliar.
MTD GENERALES |  |  | procedentes de la combustión de gases de procesos siderúrgicos.(5) | 50.b)Pretratamiento del gas de coque en las acerías.
|  | 51 |  | 51.a)Elección/gestión del combustible.
|  |  | Evitar o reducir las emisiones atmosféricas de partículas | 51.b)Pretratamiento del gas de altos hornos en las acerías.
|  |  | procedentes de la combustión de gases de procesos siderúrgicos.(5) | 51.c)Pretratamiento del gas de convertidor al oxígeno básico en las acerías.
51.d)Precipitador electrostático.
|  | 55 | Combinación de técnicas de la MTD6 y pretratamiento de combustibles de procesos de la industria química para mejorar el comportamiento ambiental de la combustión de combustibles de procesos de la industria qúmica en calderas.
56.a)Quemadores de baja producción de NOx
56.b)Introducción de aire por etapas.
56.c)Introducción de combustible por etapas.
56.d)Recirculación de los gases de combustión.
|  | 56 | Evitar o reducir emisiones atmosféricas de NOx y CO procedentes de la combustión de combustibles en la | 56.e)Adición de agua/vapor.
|  |  | industria química.(5) | 56.f)Elección del combustible.
56.g)Sistema de control avanzado.
56.h)Reducción no catalítica selectiva.
56.i)Reducción catalítica selectiva.
| Combustión de combustibles de |  |  | 57.a)Elección del combustible.
| procesos de la industria química. |  |  | 57.b)Inyección de sorbentes en al caldera.
57.c)Inyecciónde sorbentes en los conductos.
|  | 57 | Reducir emisiones atmosféricas de SOx, HCl y HF procedentes de la combustión de combustibles de | 57.d)Adsorbente en seco por atomización.
|  |  | procesos de la industria química en calderas.(5) | 57.e)Depuración húmeda.
57.f)Desulfuración húmeda de los gases de combustión.
57.g)DGC con agua marina.
58.a)Precipitador electrostático
58.b)Filtro de mangas
|  | 58 | Reducir emisiones atmosféricas de partículas, metales en partículas y compuestos residuales procedentes de la | 58.c)Eleción de combustible.
|  |  | combustión de combustibles en calderas.(5) | 58.d)Sistema de DGC seca o semiseca.
58.e)Desulfuración húmeda de los gases de combustión.
|  |  | Reducir las emisiones atmosféricas de compuestos orgánicos volátiles y de dibenzodioxinas y dibenzofuranos | 59.a)Inyecciónd e carbón activo
|  | 59 | policlorados procedentes de la combusión de combustibles de procesos de la industria químca en calderas (5) | 59.b)Templado rápido mediante depuración húmeda/condensador de gases de combustión.
59.c)Reducción catalítica selectiva.
| Coincineración de residuos. |  |  | 60.a)Aceptación previa y aceptación de residuos.
60.b)Selección/limitación de los residuos.
|  | 60 | Mejorar el comportamiento ambiental general de la coincineración de residuos en instalaciones de | 60.c)Mezcla de los residuos con el combustible principal.
|  |  | combustión y reducir las emisiones.(5) | 60.d)Secado de los residuos.
60.e)Pretatamiento de los residuos.
|  | 61 | Evitar aumento de las emisiones de coincineración de residuos en instalaciones de combustión adoptando medidas que garanticen que los residuos no sean superiores a los resultantes de aplicar la MTD.
|  | 62 | Reducción al mínimo del impacto sobre el reciclado de desechos de la coincineración de residuos gracias a la buena calidad del yeso, las cenizas y escorias, así como limitando la coincineración de determinadas fracciones de residuos. (4)
|  | 63 | Aumentar eficiencia energética de la coincineración de residuos (4) DE LA MTD 12 Y 19
|  | 64 | Evitar o reducir emisiones de NOx, CO, N2O procedentes de la coincineración de residuos de hulla y/o lignito gracias a la combinación de téncicas de la MTD20
|  | 65 | Evitar o reducir emisiones atmosféricas de NOx, CO, N2O de la coincineración de residuos de biomasa y /o turba (5) DE LA MTD 24
|  | 66 | Evitar o reducir emisiones atmosféricas de SOx, HCl,HF de la coincineración de residuos de hulla y /o lignito (5) DE LA MTD 21
|  | 67 | Evitar o reducir emisiones atmosféricas de SOx, HCl,HF de la coincineración de residuos de biomasa y /o turba (5) DE LA MTD 25
|  | 68 | Evitar o reducir emisiones de partículas procedentes de la coincineración de residuos de hulla y /o lignito (5) DE LA MTD 22
|  | 69 | Reducir emisiones atmosféricas de partículas y metales en partículas procedentes de la coincineración de residuos con biomasa y/o turba.
|  | 70 | Reducir emisiones atmosféricas de mercurio procedentes de la coincineración de residuos con biomasa, turba, hulla y/o lignito (5) DE LA MTD 23 Y 27
71.a)Inyección de carbón activo.
|  | 71 | Reducir emisiones atmosféricas de compuestos orgánicos volátiles y de dibenzodioxinas y dibenzofuranos policlorados, procedentes de la coincineración de residuos con biomasa, turba, hulla y/o lignito (5) DE LA MTD 6, MTD 26 y MTD 71 | 71.b)Templado rápido mediante depuración húmeda / condensador de gases de combustión.
71.c)Reducción catalítica selectiva.
72.a)Recuperación de calor del proceso de gasificación.
72.b)Integración de los procesos de combustión y gasificación.
|  | 72 | Aumentar la eficiencia energética en las unidades de gasificación y CCGI. (4) DE LA MTD 12 Y MTD 72 | 72.c)Sistema seco de alimentación de materias primas.
72.d)Gasificación a alta temperatura y alta presión.
72.e)Mejoras de diseño.
73.a)Optimización de la combustión.
| Conclusiones de las MTD en instalaciones |  |  | 73.b)Adición de agua/vapor.
| de gasificación, directamente | 73 | Evitar y/o reducir las emisiones atmosféricas de NOx y CO procedentes de las instalaciones de CCGI. (5) | 73.c)Quemadores secos de baja producción NO x.
| asociadas a instalaciones combustión |  |  | 73.d)Dilución de gas de síntesis con nitrógeno residual de la unidad de suministros de aire
73.e)Reducción catalítica selectiva.
|  | 74 | Reducción de emisiones de SOx a la atmósfera procedentes de las instalaciones GGCI mediante la eliminación de los gases ácidos.
75.a)Filtración del gas de síntesis.
|  | 75 | Evitar o reducir emisiones atmosféricas de partículas, metales en partículas, amoníaco y halógenos procedentes de intalacioens CCGI. (5) | 75.b) Recirculación de los alquitranes y cenizas del gas de síntesis hacia el gasificador.
75.c)Lavado del gas de síntesis.
(2) Justificarlo documentalmente
(3) Se aportarán los flujogramas de aguas y gases
(4) Se deberán cumplir al menos dos técnicas
(5) Se debéra cumplir al menos una técnica
(6) Se debéran cumplir todas las técnicas
(7) Se aportará medición reciente de emisión de ruidos

## Hoja2
Columna1 | Columna2
T | SÍ
NA | NO
EP
P