## Hoja1
(1) T total/NA no aplica/EP en proceso/P pendiente
Apartado | Subapartado | Nº MTD | Breve descripción MTD | Técnica (SubMTD) | Grado de adecuación | (1) | Fecha adaptación en caso de EP | Descripción de las medida implantadas o justificación si no aplica
|  | 1 | Implantar y cumplir un sistema de gestión ambiental que cumpla todas las características del am MTD (véase MTD 1)
2.a)Establesces y aplicar procedimientos de caracterización y pre-aceptación de residuos.
2.b)Establecesr y aplicar procedimientos de aceptación de residuos.
|  | 2 | Para mejorar el comportamiento ambiental global de lainstalación utilizar todas las técnicas | 2.c)Establecer y aplicar un inventario y un sitema de reastreo de residuos.
2.d)Establecer y aplicar un sistema de gestión de la calidad de salida.
2.e)Garantizar la separación de residuos.
2.f)Garantizar la compatibilidad de los residuos antes de mezclarlos o combinarlos.
2.g)Clasificación de los residos sólidos entrantes.
| Comportamiento global | 3 | Para reducir las emisiones a la atmosfera y al agua, se establecerá un inventario de los flujos de aguas y gases residuales según indicaciones de la MTD 3 Y MTD1.
4.a)Optimización del lugar de almacenamiento
|  |  | Reducir riesgo ambiental asociado al almacenamiento | 4.b)Adecuación de la capacidad de almacenamiento
|  | 4 | de residuos (6) | 4.c)Seguridad de las operaciones de almacenamiento
4.d)Zona separada para el almacenamiento y la manípulación de residuos peligroso envasados.
|  | 5 | Los procedimientos de manipulación y traslado garantizarán que los residos se manipulen y transfieran de forma segura hasta su almacenamiento y tratamiento para reducir el riesgo medioambiental asociado a los mismos.
|  | 6 | Monitorizar los principales parámetros del proceso en lugares clave de las emisiones relevantes de agua identificadas en el flujo de aguas de la MTD 3.
|  | 7 | Monitorizar emisiones al agua al menos con la frecuencia indicada, norma ISO o equivalente. (ver MTD 7)
| Monitorización | 8 | Monitorizar las emisiones canalizadas a la atmósfera al menos con la frecuencia indicada en la MTD, norma ISO o equivalente, que garantice datos de calidad científica equivalente.
|  |  | Monitorizar por lo menos una vez al año las emisiones difusas a la atmósfera de compuestos orgánicos de la | 9.a)Medición
|  | 9 | regeneración de disolventes usados, la descontamianción con disolventes de aparatos que contienen COP y del | 9.b)Factores de emisión
|  |  | tratamiento físico-químico de disolventes para valorar su poder calorífico por medio de técnicas (4) | 9.c)Balance de masas
|  | 10 | Monitorizar periódicamente emisiones de olores según indicaciones MTD 12
|  | 11 | Monitorizar una vez al áño el consumo anual de agua, energía y materias promas así como la generación anaual de residuos y aguas residuales.
6.a)Protocolo de actuaciones y plazos
|  | 12 | Evitar o reducir la emisión de olores mediante revisiones periódicas del plan de gestión de olores como aprte de un sistema de gestión ambiental. (6) | 6.b)Protocolo para la monitorización de olores según MTD 10
6.C)Protocolo de resupesta a incidentes
6.d)Programa de prevención y reducción de olores
13.a)Reducir al minimo los tiempos de premanencia
|  | 13 | Evitar o reducir la emisión de olor (4) | 13.b)Aplicación de un tratamiento químico
13.c)Optimización del tratamiento aerobico
| Emisiones a la atmósfera |  |  | 14-a)Minimizar el número de fuestes potenciales de emisión difusa.
14.b)sección y uso de equipos de alta integridad
14.c)Prevención de la corrosión
|  | 14 | Evitar o reducir emisiones difusas a la atmósfera de partículas, compuestos orgánicos y olores (4) | 14.d)Contención, recogida y trataiento de las emisiones difusas.
14.e)Humectación
14.f)Mantanimiento
14.g)impieza de las zonas de tratamiento y almacenamiento de residuos.
|  | 15 | Utilizar la combustión en antorcha únicamente por razones de seguridad o en condiciones de funcionamiento | 15.a)Diseño correcto del a instalación
|  |  | rutinarias como arranque y parada (6) | 15.b)Gestión de la instalación
|  | 16 | Utilizar ambas técnicas para reducir las emisiones a la | 16.a)Diseño correcto de los dispositivos de combustión
|  |  | atmósfera de las antorchas, cuando su uso es inevitable. | 16.b)Monitorización y riesgo como parte de la gestión de las antorchas
| Ruido y Vibraciones | 17 | Revisar periódicamente un plan de gestión de ruido y vibraciones como parte del SGA (véase MTD 1)
18.a)Ubicación adecuada de edificios y maquinaria
18.b)Medidas operativas
|  | 18 | Utilizar al menos una técnica de las siguientes para reducir el ruido y las vibraciones. | 18.c)Maquinaria bajo nivel de ruido
18.d)Aparatos de control de ruido y vibraciones
18.e)Atenuación del ruido
19.a)Gestión del agua
19.b)Recirculación del agua
19.c)Superficie impermeable
19.d)Técnicas para reducir la probabilidad de que se produzcan desbordamientos y averías en depósitos.
| Emisiones al agua | 19 | Optimizar el consumo de agua, reducir el volumen de aguas residualres generadas las emisiones al suelo y al agua (4) | 19.e)Instalación de cubiertas en las zonas de tratamiento y de almacenamiento de residuos
19.f)Separación de corrientes de agua
19.g)Infraestructura de drenaje adecuada
19.h)Disposiciones en materia de diseño y mantenimiento que permitan la detección y reparación de fugas.
19.i)Capacidad adecuada de almacenamiento intermedio
20.a)Nivelación
20.b)Neutralización
20.c)Separación física por cribas, tamicesetc, así como del aceite del agua o tanques de sedimentación primaria
20.d)Adsorción
20.e)Destilación/rectificación
20.f)Precipitación
20.g)Oxidación química
|  | 20 | Tratamiento de aguas residuales mediante (4) | 20.h)Reducción química
20.i)Evaporación
20.j)Intercambio iónico
20.k)Arrastre
20.l)Proceso de lodos activos
20.m)Biorreactor de membrara
22.n)Nitrifucación-desnitrificación
20.o)Coagulación-floculación
20.p)Sedimentación
20.q)Filtración
20.r)Flotación
21.a)Medidas de protección
| Emisiones resultantes de | 21 | Prevenir o limitar las consecuencias ambientales de accidentes e incidentes(6). (véase MTD1) | 21.b)Gestión de las medidas resultantes
| accidentes e incidentes |  |  | 21.c)Sistema de registro y evaluación
| Eficiencia en el uso de materiales | 22 | Sustitució de materiales por residuos para usar los materiales con eficiencia.
| Eficiencia energética | 23 | Aplicar las siguientes técnicas para utilizar la energía | 23.a)Plan de eficiencia energética
|  |  | eficienctemente | 23.b)Registro de balance energético
| Reutilización de envases | 24 | Reducir la cantidad de residuos destinados a ser eliminados, maximizando la reutilización de envases como parte del plan de gestión de residuos (véase MTD1)
25.a)Uso de ciclones
| Tratamiento | 25 | Reducir emisiones a la atmósfera de partículas y metales ligados a partículas de PCDD/PCDF y PCB similares a las | 25.b)Filtración por filtro de mangas
| mecánico de residos |  | dioxinas. (4) | 25.c)Depuración húmeda
25.d)Inyección de agua en la trituradora
26.a)Aplicación de un procedimiento dei nspección pormenorizado de los residuos empaquetados antes de proceder a la trituración.
| Tratamiento mecánico mediante trituradora de residos metálicos | 26 | Mejorar el comportamiento ambiental global y evitar las emisiones resultantes de accidentes e incidentes (4) | 26.b)Retirada de los elementos peligrosos del flujo de residos entrantes y eliminación segura de los mismos.
26.c)Tratamiento de contenedores solo si van acompañados de una declaración de limpieza.
27.a)Plan de gestión de deflagraciones
|  | 27 | Prevención deflagraciones y reducciónd de emisiones en caso de que ocurran aplicando la técnica A más la B ó C | 27.b)Amortiguadores de alivio de presión
27.c)Pre-trituración
|  | 28 | Mantener una alimentación estable de la trituradora para un uso eficiente de la energía
29.a)Optimización de la eliminación y captura de aceites y refrigerantes.
| Tratamiento RAEE que contenga VFC o VHC | 29 | Reducir emisiones a la atmósfera de compuestos orgánicos, aplicando MTD 14 D, H, la técnica A y una de las técnicas B o C. | 29.b)Condensación criogénica
29.c)Adsorción
|  |  | Prevenir emisiones resultantes de explosiones durante el | 30.a)Atmósfera inerte
|  | 30 | tratamiento RAEE que contengan VFC o VGC. | 30.b)Ventilación forzada
31.a)Adsorción
| Tratamiento mecánico de residos | 31 | Reducir emisiones a la atmosferea de compuestos orgánicos, se aplicará la MTD 14D y una combinación de las | 31.b)Biofiltración
| con poder calorífico |  | siguientes técnicas | 31.c)Oxidación térmica
31.d)Depuración húmeda
| Tratamiento mecánico RAEE que contienen mercurio | 32 | Para reducir las emisiones de mercurio a la atmósfera hay que recogerlas en origen y enviarlas a un proceso de reducción, así como llevar una monitorización adecuada.
|  | 33 | Reducir emisiones y olores así como mejorara el comportamiento ambiental global mediante la selcción de residuos que entran en la instalación
34.a)Adsorción
34.b)Biofiltración
| Tratamiento biológico de residuos | 34 | Reducir emisiones canalizadas a la atmosfera de partículas, compuestos olorosos (H2S y NH3) (4) | 34.c)Filtración o filtro de mangas
34.d)Oxidación térmica
34.e)Depuración húmeda
35a.)Separación de corrientes de agua
|  | 35 | Reducir generación de s residuales y su consumo (6) | 35.b)Recirculación del agua
35.c)Minimización de la generación de lixiviados.
| Tratamiento | 36 | Reducir las emisiones a la atmósfera y mejorar el comportamiento ambiental global mediante la monitorización y /o el control de los principales parámetros del proceso y los residuos
| aeróbico de residuos |  | Reducir las emisiones difusas a la atmósfera de partículas, | 37.a)Utilización de cubiertas de mebrana impremeable
|  | 37 | olores y bioaerosoles procedentes de las fases de tratamiento al aire libre (5) | 37.b)Adaptación de las operaciones a las condiciones meteorológicas
| Tratamiento anaeróbico de | 38 | Reducir emisiones a la atmósfera y mejorar el comportamiento global mediante la monitorización y/o control de los principales parámetros del proceso y de los residuos.
| residuos | 39 | Reducir las emisiones a la atmosfera con ambas técnicas. | 39.a)Separación de flujos de gas residual
39.b)Recirculación de los gases residuales
|  | 40 | Monitorizar la entrada de residuos como parte de procedimiento de pre-aceptación y aceptación para mejorar el comportamiento ambiental global (véase MTD2)
| Tratamiento físico-químico de residuos |  |  | 41.a)Adsorción
| sólidos y/o pastosos |  | Reducción emisiones ala atmosfera de partículas, | 41.b)Biofiltración
|  | 41 | compuestos orgánicos y NH3 aplicando MTD 14d y (5) | 41.c)Filtración por filtro de mangas
41.d)Depuración húmeda
|  | 42 | Monitorizar la entrada de residuos como parte de procedimiento de pre-aceptación y aceptación de residuos (véase MTD2)
|  | 43 | Reducir la cantidad de residuos destinados a eliminación | 43.a)Valorización material
| Re-refinado de aceites usados |  | con una de las técnicas. | 43.b)Valorización energética
44.a)Adsorción
|  | 44 | Reducir las emisiones de compuestos orgánicos a la atmósfera aplicando MTD 14.d) y (5) | 44.b)Oxidación térmica
44.c)Depuración húmeda
45.a)Adsorción
| Tratamiento físico-químico de residuos con poder calorífico | 45 | Para reducir las emisiones atmosféricas de compuestos | 45.b)Condensación criogénica
|  |  | orgánicos aplicando MTD 14.d) y (4) | 45.c)Oxidación térmica
45.d)Depuración húmeda
|  |  | Mejorar el comportamiento ambiental global de la | 46.a)Valorización material
|  | 46 | regeneración de disolventes usados (5) | 46.b)Valorización energética
| Regeneración de |  |  | 47.a)Recirculación de los gases de proceso en una caldera de vapor.
| disolventes usados |  | Para reducir las emisiones atmosféricas de compuestos | 47.b)Adsorción
|  | 47 | orgánicos aplicando MTD 14.d) y (4) | 47.c)Oxidación térmica
47.d)Condensación o condensacion criogénica
47.e)Depuración húmeda
48.a)Recuperación de calor de los gases de escape del horno
|  | 48 | Para mejorar el comportamiento ambiental global del tratamiento térmico del carbón activo usando | 48.b)Horno de calentamiento indirecto
|  |  | catalizadores usados y suelo contaminado excavado (6) | 48.d)Técnicas integradas en el proceso para reducir las emisiones a la atmósfera
| Tratamiento térmico de carbón activo usado, |  |  | 49.a)Uso de ciclones
| catalizadores usados y suelo contaminado excavado |  |  | 49.b)Precipitación electrostática (PE)
|  | 49 | Reducir las emisiones a la atmósfera de HCl, HF, partículas y compuestos orgánicos aplicando MTD 14.d) y (4) | 49.c)Filtración por filtro de mangas
49.d)Depuración húmeda
49.e)Adsorción
49.f)Condensación
49.g)Oxidación térmica
|  |  | Reducir emisiones a la atmósfera de partículas | 50.a)Adsorción
| Lavado con agua de suelo contaminado excavado | 50 | compuestos orgánicos procedentes de las fases de almacenamiento, manipulación y lavado, aplicando MTD | 50.b)Filtración por filtro de mangas
|  |  | 14.d) y (4) | 50.c)Depuración húmeda
51.a)Recubrimiento de las zonas de tratamiento
51.b)Aplicación de normas de acceso del personal para evitar la dispersion de la contaminación
51.c)Optimización de la limpieza y el drenaje del equipo
| Descontaminación de equipos que contienen PCB | 51 | Para mejorar el comportamiento global y reducir las emisiones canalizadas a la atmosfera de PCB | 51.d)Control y monitorización de las emisiones a la atmósfera
|  |  | y compuestos orgánicos (6) | 51.e)Eliminación de los restos de tratamiento de residuos
51.f)Valorización del disolvente, en caso de lavado con disolvente
| Comportamiento ambiental global | 52 | Para mejorarlo hay que monitorizar la entrada de residuos como parte del procedimiento de pre-aceptación y aceptación de residuos (véase MTD 2)
53.a)Adsorción
| Emisiones a la | 53 | Reducir emisiones a la atmósfera de HCl, NH3 y | 53.b)Biofiltración
| atmósfera |  | compuestos orgánicos, aplicando MTD 14.d) y (5) | 54.c)Oxidación térmica
54.d)Depuración húmeda
(2) Justificarlo documentalmente
(3) Se aportarán los flujogramas de aguas y gases
(4) Se deberán cumplir al menos dos técnicas
(5) Se debéra cumplir al menos una técnica
(6) Se debéran cumplir todas las técnicas
(7) Se aportará medición reciente de emisión de ruidos
Note on G37: Administrador: Especialmente relevante cuando el reisgo de que el residuo emita emisiones difusas a la atmósfera sea elevado.

## Hoja2
Columna1 | Columna2
T | SÍ
NA | NO
EP
P