TABLA 1. Documentación a presentar en las comunicaciones de nueva instalación, modificación, regularización, baja y de uso de soluciones alternativas.

| TABLA 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN LAS COMUNICACIÓNES DE UNA NUEVA INSTALACIÓN O DE UNA MODIFICACIÓN DE UNA INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS UBICADOS EN UN EDIFICIO DE USO NO INDUSTRIAL (CTE-DB-SI) (1) (2) (3) |  |  |
| Instalación compuesta únicamente por una o varias de las cuatro tipologías siguientes: extintores, mantas ignifugas, alumbrado de emergencia y señalización luminiscente. | - (4) |  |
|  | - NO requiere inspección periódica ni se han utilizado soluciones alternativas (6) | - Requiere inspección periódica o se han utilizado soluciones alternativas |
| Instalación compuesta por otros sistemas de protección contra incendios distinto de los anteriores | - C / G / B / PL | - C / G / B / PL / CM |
| - DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN LAS COMUNICACIÓNES DE UNA NUEVA INSTALACIÓN O DE UNA MODIFICACIÓN DE UN ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL (RSCIEI) (1) (2) (3) (7) |  |  |
| a) Si superficie útil < 120 m², la densidad de carga de fuego Qs ≤ 42 Mj/m² y establecimiento ubicado en recinto propio (no tienen inspección periódica) | - (4) |  |
| b) Si superficie útil < 300 m2 y sectores de incendio de riesgo intrínseco bajo (art. 10.4 RSCIEI) y no se usan soluciones alternativas (tienen inspección periódica) | - C / M / G / B / CM |  |
| c) Distinto de a) o b) | - C / P / G / B / I / CM |  |
| DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN LAS COMUNICACIÓNES DE REGULARIZACIÓN (1) (2) (3) |  |  |
|  | - NO requiere inspección periódica ni se han utilizado soluciones alternativas (6) | - Requiere inspección periódica o se han utilizado soluciones alternativas |
| Regularización de instalaciones en edificios o establecimientos afectados por el RIPCI o el RSCIEI (o modificación) | C / MR / IR | C / MR / IR / CM |
| DOCUMENTACIÓN ADICIONAL A PRESENTAR EN EL CASO DE USO DE SOLUCIONES ALTERNATIVAS (5) |  |  |
| En el caso de uso de soluciones alternativas descritas en el Capítulo II de esta orden, se deberá aportar adicionalmente: - Si existe Organismo de Control habilitado: V - Si no existe Organismos de Control habilitado: R |  |  |
| DOCUMENTACIÓN PRESENTAR EN LAS COMUNICACIONES DE BAJA DE INSTALACIÓN |  |  |
| Sea cual sea el uso del edificio o establecimiento donde se ubique la instalación, cuando tan solo se produzca la baja de una instalación, la documentación, a aportar, por la persona titular, será tan sólo el formulario de comunicación (C). |  |  |

NOTAS RELATIVAS A LA TABLA 1

- La documentación indicada para cada caso deberá presentarse en su totalidad de forma conjunta una vez finalizada la instalación, para proceder con la tramitación del correspondiente expediente administrativo.

- La documentación y la puesta en servicio de los sistemas de alumbrado de emergencia se realizará conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión y la orden que regula el procedimiento de acreditación del cumplimiento de dicho reglamento en Aragón. En el formulario E0011 correspondiente para la tramitación del sistema de alumbrado de emergencia se indicarán los datos correspondientes al certificado C0004 correspondiente a la instalación eléctrica donde está incluido el sistema de alumbrado.

- Los agentes que intervienen en el diseño, instalación, certificación o inspección deberán entregar a la persona titular la documentación que se indica en esta tabla 1.

- En este caso, la empresa instaladora deberá elaborar memoria técnica y los certificados de instalación que procedan, entregarla a la persona titular del establecimiento y quedar a disposición de la administración.

- En el caso de no existir organismo de control, previamente a la ejecución de la instalación, se deberá disponer de la Resolución de autorización del Servicio Provincial para el uso de la solución alternativa (R). Esta documentación no se precisa, si se utilizan sistemas con evaluación técnica de idoneidad, que quedarán justificadas con la documentación técnica.

- Este tipo de instalaciones no deben presentar el contrato de mantenimiento, ni las comunicaciones de altas y bajas de los contratos de mantenimiento. No obstante, no están exentos de tener suscrito un contrato de mantenimiento con empresa mantenedora (ver art. 20 apartado 2 de la Disp. Final Primera del Real Decreto 164/2025, de 4 de marzo de 2025 por el que se aprueba el RSCIEI)

- Los establecimientos industriales que se acojan a la Disposición Transitoria Primera y Segunda del Real Decreto 164/2025, de 4 de marzo, y se aplique el anterior RSCIEI, deberán realizar las comunicaciones de nuevas instalaciones o de modificación de instalaciones ya existentes, indicadas en el artículo 9 de esta Orden, mediante el registro del formulario de comunicación (modelo E0011 del Anexo I de esta Orden), que se genera en la plataforma de tramitación, junto con toda la documentación detallada en la Tabla 1 del Anexo II de la Orden ICD/899/2021, de 19 de julio, de regulación de determinados procedimientos administrativos en materia de seguridad industrial de las instalaciones de protección contra incendios, publicado en el Boletín Oficial de Aragón n.º 160, del 30/07/2021.

TIPIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES

Instalaciones ubicadas en zonas, edificios o establecimientos de uso no industrial:

Se encuentran comprendidas en esta clasificación las instalaciones que se ubican en zonas, edificios o establecimientos que deban satisfacer las prescripciones establecidas en el “Documento Básico SI Seguridad en caso de incendio” del Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, o normativa que le aplique.

Instalaciones ubicadas en zonas, edificios o establecimiento de uso industrial:

Se encuentran comprendidas en esta clasificación las instalaciones que se ubican en:

- Los establecimientos industriales que están en el ámbito de aplicación del Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, del año 2004 o del año 2025, o legislación que lo sustituya.

- Los establecimientos existentes antes de la entrada en vigor del Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, cuando su nivel de riesgo intrínseco, su situación o sus características impliquen un riesgo grave para las personas, los bienes o el entorno, y así se determine mediante resolución del Director General competente en materia de seguridad industrial.

CODIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA EN TABLA 1

C	Formulario de comunicación, según proceda. (Anexo I: modelo E0011).

Este formulario se genera en el momento de la tramitación a través de la plataforma telemática de tramitación.

Las empresas instaladoras que han intervenido y la persona que ejerce de técnico titulado que firma el certificado general tienen la obligación de facilitar a la persona titular o a su representante la documentación que les corresponda.

La comunicación no se entiende por realizada hasta que la persona titular, o su representante, no haya recibido el formulario de comunicación (modelo E0011) sellado por parte de la entidad tramitadora con el número de expediente y el número RUI de la instalación.

P 	Proyecto Técnico, suscrito por la persona que ejerce de técnico titulado competente y visado por el correspondiente Colegio Oficial. Su estructuración y contenido será conforme a lo establecido en normas técnicas que le sean de aplicación.

En caso de que se produzcan modificaciones en la ejecución, el proyecto debe ser entendido como el documento inicial y sus modificaciones.

El proyecto deberá contener la documentación necesaria que justifique el cumplimiento del Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios, el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales o/y el Documento ´Básico de “Seguridad en caso de Incendio” del Código Técnico de la Edificación o reglamentación que lo sustituya.

Se indicarán los equipos y sistemas o sus componentes que ostenten el marcado CE, los sujetos a marcas de conformidad a normas, o si se han utilizado soluciones alternativas, que deberán quedar correctamente justificadas de acuerdo con lo establecido en el RIPCI o RSCIEI, según corresponda.

Asimismo, se indicará la clase o nivel de comportamiento ante el fuego de los productos de la construcción que así lo requieran.

M 	La Memoria Técnica de diseño de la instalación, suscrita por la persona que ejerce de técnico titulado competente y visada por el correspondiente Colegio Oficial. En el caso de que se produzcan modificaciones en la ejecución, la memoria debe ser entendida como el documento inicial y sus modificaciones.

Opcionalmente, la Memoria Técnica de diseño de la instalación podrá ser sustituida por un Proyecto Técnico en los casos que se disponga del mismo.

G	Certificado General de Instalación de Protección Contra Incendios emitido por persona que ejerce de técnico titulado competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente. (Anexo III: Modelo C0012)

En este Certificado, se deberá indicar expresamente que la instalación de protección contra incendios, se ajusta al proyecto y cumple con las condiciones de diseño y prescripciones reglamentarias que se recogen en el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios vigente, o en el Documento Básico “SI Seguridad en caso de incendio” del Código Técnico de la Edificación o en el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales o aquellas normas que los sustituyan.

En el caso de que se haya tipificado el edificio o establecimiento como uso industrial, se deberá adjuntar el Anexo del Certificado General de Instalación cumplimentando las características sobre sectorización y justificación del cumplimiento del Anexo II del Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.

B	Certificado de Instalación de la/s empresa/s instaladora/s de Protección Contra Incendios que ha/n intervenido, firmado por la persona que ejerce de técnico titulado competente de cada empresa. Este certificado pondrá de manifiesto que la instalación ha sido realizada de acuerdo al Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios vigente. (Anexo IV: Modelo C0013). En el caso de alumbrado de emergencia deberá aportarse el certificado diligenciado de instalación eléctrica C0004 (boletín) conforme al Reglamento electrotécnico de baja tensión, o indicar su número CSV que aparece en el certificado diligenciado.

En el caso de que la instalación de protección contra incendios conste de varios sistemas, y hayan intervenido varias empresas instaladoras, deberá existir un certificado elaborado por cada una de las empresas y firmado por la persona que ejerce de técnico titulado de cada una de ellas.

Las empresas instaladoras no podrán emitir certificados de instalaciones que no hayan realizado ellas mismas.

PL	Plano/s de los equipos y sistemas que comprenden la instalación de protección contra incendios elaborado/s por la persona que ejerce de técnico titulado competente. No requiere visado.

I	Acta de inspección inicial de un organismo de control conforme a lo establecido en el artículo 14.2. (Anexo V: Modelo C0050)

CM	Copia del contrato/s de mantenimiento de los sistemas de protección contra incendios firmado/s.

R	Resolución del Servicio Provincial de aprobación de la solución alternativa, si no existe organismo de control habilitado para la validación de la solución alternativa que se propone. Deberá disponerse de ella previamente a la ejecución de la instalación.

V 	Informe técnico de organismo de control para la validación de la solución alternativa que se propone. Deberá ser realizado por un organismo de control distinto al organismo de control que realiza la inspección inicial, y deberá ser previa a la ejecución de la instalación.

MR 	Memoria de regularización firmada por la persona que ejerce de técnico titulado competente y visada por Colegio Oficial correspondiente, donde se refleje: la datación, la descripción de la instalación, edificio o establecimiento industrial (uso del edificio y actividad principal, superficie, reglamento de aplicación según la datación, nivel de riesgo intrínseco, tipología del edificio,...), numero de sectores, superficies y descripción de los sectores, planos de sectorización, sistemas de protección contra incendios existentes con sus correspondientes planos descriptivos, así como el informe de validación de organismo de control acreditado, en el caso de que se esté utilizando alguna solución alternativa.

Asimismo, se deberá certificar la conformidad de la instalación con el reglamento que le sea de aplicación según la datación, incluyendo certificados de pruebas y ensayos realizados a los sistemas instalados por parte de empresas mantenedoras habilitadas.

IR 	Acta de inspección de regularización, realizada por un organismo de control habilitado en el ámbito del RIPCI o RSCIEI, según corresponda (uso no industrial o uso industrial), donde se declare haber revisado y reconocido la instalación o el edificio o establecimiento, que se corresponde con la memoria técnica de regularización, que se ha comprobado la datación de la instalación o del edificio o establecimiento, que se ha comprobado el correcto mantenimiento y que los sistemas de protección contra incendios funcionan adecuadamente. (Anexo IX: Modelo C0051)